Wałbrzych, dnia 01.08.2014r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Działając w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego
w Wałbrzychu zapraszam do składania ofert na wykonanie zadania:**

 **Wykonanie gładzi i malatury sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu**

**I Zamawiający:**

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Izabellę Mazurek

Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. M. Wańkowicza 13

Tel/fax. 74 847 09 89

E-mail: psp2walbrzych@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
NIP 886-26-09-542, REGON 091341320

**II Tryb udzielenia zamówienia:**

W związku z wartością zamówienia przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą wyrażoną
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.),
a także art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) w przypadku niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

**III** **Przedmiot zamówienia: Wykonanie gładzi i malatury sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego
w Wałbrzychu**

**IV Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących czynności zgodnie ze sztuką budowlaną:
	1. Zabezpieczenie podłóg folią;
	2. Zabezpieczenie oświetlenia sali gimnastycznej na czas robót;
	3. Demontaż wyposażenia sali gimnastycznej (zabudowa grzejników, drabinki gimnastyczne montowane do ściany) – na czas robót;
	4. Zeskrobanie i zmycie starej farby, uzupełnienie ubytków w tynku;
	5. Skasowanie wykwitów i zacieków na suficie;
	6. Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym przyczepność do podłoża;
	7. Wykonanie gładzi gipsowej – powierzchnia sufitów sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej ok. 240 m2 sala + 6 m2 zaplecze, powierzchni ścian około 300 m2 sala + 16 m2 zaplecze, wymagana wytrzymałość na ściskanie użytego materiału >3,5MPa;
	8. Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne, sufity wewnętrzne, w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym;
	9. Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne, ściany wewnętrzne, w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym;
	10. Malowanie lakierem akrylowym ścian sali gimnastycznej do wysokości 2 m –
	1-krotne
	11. Malowanie rur centralnego ogrzewania w kolorystyce uzgodnionej
	z zamawiającym;
2. **Zobowiązania Wykonawcy zadania:**
	1. Powłoki malarskie: Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
	2. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu
	3. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
	4. Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.
	5. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.
	6. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
	7. Wykonawca dostarczy karty charakterystyki, deklaracje zgodności, atesty PZH użytych materiałów
	8. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.
	9. **Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace:** minimum 1 rok.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej posiadanej dokumentacji technicznej dotyczącej pomieszczeń szkoły, niezbędnej dla realizacji zadania.
4. Wykonawcy mogą oglądać pomieszczenia przeznaczone do instalacji systemu
po uprzednim umówieniu się telefonicznym z Zamawiającym. Wizja lokalna odbywa się
z udziałem pracownika Zamawiającego.
5. Pracownikiem do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Łukasz Kurjata – kierownik gospodarczy, tel. 74 847 09 89, email: l.kurjata@psp2walbrzych.pl.

**V Termin realizacji zamówienia: od 11 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.**

**VI Opis przygotowania oferty:**

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie.
2. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), w postaci zryczałtowanej, jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
3. Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**VII Kryteria wyboru ofert:**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najkorzystniejszą ofertą:

Kryterium najniższej ceny – 100%, przy czym wartość całkowita zamówienia nie może przekroczyć 24000 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł).

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały wymagania określone w zapytaniu.

**VIII Wymagania konieczne:**

Wykonawca musi posiadać odpowiedni potencjał, pozwalający na wykonywanie opisanej usługi.

**IX Miejsce i sposób złożenia oferty:**

Ofertę złożyć należy do dnia 07 sierpnia 2014 r. do godziny 12:30 na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, 58-304 Wałbrzych, ul. M. Wańkowicza 13 z dopiskiem: „**Wykonanie gładzi i malatury sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu**”.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty faksem na nr 74 847 00 99

lub drogą mailową na adres: **psp2walbrzych@wp.pl.**

**X Termin otwarcia ofert: 07 sierpnia 2014r., godzina 13:00.**

**XI Ogłoszenie wyników postępowania.**

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania nie później niż w terminie 3 dni roboczych drogą elektroniczną.

**XII Pozostałe informacje.**

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych
w ofercie.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 Podpisała Dyrektor Szkoły

 Izabella Mazurek